О внесении изменений в постановление Администрации города Омска                    от 29 февраля 2024 года № 166-п

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Внести в приложение «Техническое задание на разработку инвестиционной программы Акционерного общества «ОмскВодоканал»                по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2025 – 2029 годы»                                    к постановлению Администрации города Омска от 29 февраля 2024 года                    № 166-п «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Акционерного общества «ОмскВодоканал» по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2025 – 2029 годы» следующие изменения:

1) приложение № 2 «Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

2) в строке 2 таблицы приложения № 3 «Перечень мероприятий 
по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения» цифры «1200» заменить цифрами «1020»;

3) в строке 2 таблицы приложения № 5 «Перечень мероприятий 
по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий» цифры «1200» заменить цифрами «1020»;

4) в строке 3 таблицы приложения № 4 «Перечень мероприятий 
по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения» цифры «2055» заменить цифрами «2500»;

5) в строке 3 таблицы приложения № 6 «Перечень мероприятий 
по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий» цифры «2055» заменить цифрами «2500»;

- 4) строки 1, 2 таблицы приложения № 10 «Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств 
и нематериальные активы, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения 
с использованием централизованных систем водоотведения» изложить 
в следующей редакции:

| « | 1 | - Приобретение насосного и иного механического оборудования, средств автоматизации технологических процессов и контроля | - 2025, 2029 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | - Приобретение технологического и энергетического оборудования, средств автоматизации технологических процессов и контроля | - 2026, 2027, 2028 | ». |

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска официально опубликовать настоящее постановление и разместить его 
на официальном сайте Администрации города Омска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр города Омска                                                                                      С.Н. Шелест

- Приложение

- к постановлению Администрации города Омска

- от ____________________________№ ________

- «Приложение № 2

- к техническому заданию на разработку инвестиционной

- программы Акционерного общества «ОмскВодоканал»

- по реконструкции, модернизации и строительству

- объектов централизованных систем

- холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

- образования городской округ

- город Омск Омской области на 2025 – 2029 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Мероприятия | Водоснабжение |  |  | Водоотведение |  |  | Срок подключения, год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нагрузка, куб. м/сут. | Диаметр, мм | Протяженность, м | Нагрузка, куб. м/сут. | Диаметр, мм | Протяженность, м |  |  |
| 1 | Строительство внеплощадочных сетей к жилому дому с закрытой автостоянкой по улице Красный Пахарь | - | - | - | 58,5 | 225 | 37 | 2025 |  |
| 2 | Строительство внеплощадочных сетей водопровода к объекту незавершенного строительства по улице 70 лет Октября, дом 3. Выполнение строительно-монтажных работ (далее – СМР) | 81,6 | 225 110 | 374; 160; 34 | - | - | - | 2025 |  |
| 3 | Строительство внеплощадочных сетей к жилому дому по улице Энтузиастов. Выполнение СМР | 39,2 | 110 | 18 | 37,4 | 160 | 145 | 2025 |  |
| 4 | Строительство внеплощадочных сетей водопровода к многоквартирному дому со встроенно-пристроенными помещениями, автостоянкой закрытого типа по улице 1-я Северная (первый этап). Выполнение СМР | 63,4 | 225 | 130 | 57,2 | 225 | 14 | 2025 |  |
| 5 | Строительство внеплощадочных сетей к многоквартирному дому с автостоянкой закрытого типа по улице Пригородной (первый и второй этапы). Выполнение СМР | 111,4 | 225 | 102 (2 нитки) | - | - | - | 2025 |  |
| 6 | Строительство внеплощадочных сетей к комплексу взрослая и детская поликлиника в поселке Восточный бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская больница № 2» по улице 4-я Железнодорожная. Выполнение СМР | 13,3 | 160 | 171 | - | - | - | 2025 |  |
| 7 | Строительство внеплощадочных сетей к скверу имени А.И. Казанника по улице Герцена дом 25. Выполнение проектно-изыскательских работ. Выполнение СМР | 37,2 | 63 | 32 | - | - | - | 2025 | » |