Пояснительная записка

«Строительство пиковой котельной на северном луче ТЭЦ-5 »

Руководитель ИПКВ									И.Г. Ющенко

Генеральный директор АО «Омск РТС»

г. Омск, 2025 г.

- ОПИСАНИЕ ИПКВ ОПИСАНИЕ ИПКВ

  - Объект вложения средств

Юридический статус и размещение объекта инвестиций.

Зарегистрированное название предприятия – Акционерное общество «Омские распределительные тепловые сети», (далее АО «Омск РТС»),

Юридический адрес: 644037, Омск, Партизанская, 10.

Объект: «Строительство пиковой котельной на Северном луче ТЭЦ-5»

  - Предпосылки/ необходимость реализации ИПКВ

Работа систем теплоснабжения крупных городов в последние годы сопряжена с рядом проблем, обусловленных:

- повышением стоимости топливно-энергетических ресурсов,

- изношенностью тепловых сетей и оборудования,

- отсутствием инвестиций на техническое перевооружение,

- несоответствием традиционно применяемых технологий теплоснабжения современным научно-техническим и экономическим требованиям.

Теплоисточники работают с систематическим не догревом сетевой воды до нормативной температуры. В связи с высокой степенью физического и морального износа оборудования ТЭЦ, температура теплоносителя на выходе из теплоисточника даже в сильные морозы не превышает 85-110 С, а также с учетом объема подключённой тепловой нагрузки к данным источникам. Недоотпуск тепловой энергии особенно остро ощущается в зимний период, когда значительную часть тепловой нагрузки должны обеспечивать пиковые источники теплоты. Источникам пиковой тепловой мощности долгое время не уделялось должного внимания, что привело к понижению надежности и экономичности теплоснабжения.

Несмотря на высокую эффективность комбинированного производства тепловой и электрической энергии на ТЭЦ, доля теплофикации в общей выработке тепловой энергии в России снижается, что объясняется тем, что отечественные системы теплоснабжения эксплуатируются на основе устаревших и малоэффективных технологий, разработанных еще в 1950-е гг., прежде всего технологий регулирования отпуска теплоты и обеспечения пиковой мощности. Это приводит к тому, что тепловая и электрическая энергия, поставляемые от ТЭЦ, нередко стоят дороже, чем энергоресурсы, предлагаемые раздельными энергоисточниками. Также в последнее время значительно увеличилась продолжительность окупаемости капиталовложений в ТЭЦ.

Эти обстоятельства стали причиной отказа от теплофикации новых жилых районов в ряде городов и строительства там местных теплоисточников: крышных, блочных котельных или индивидуальных котлов при поквартирном отоплении.

Несмотря на то, что децентрализованные системы теплоснабжения не обладают термодинамическими преимуществами комбинированной выработки электроэнергии и теплоты, их экономическая привлекательность сегодня выше, чем централизованных.

В целях сохранения и увеличения доли АО «Омск РТС» на рынке теплоснабжения, сокращения дефицита установленной мощности на теплоисточниках и обеспечения подключения новых потребителей предлагается изменения структуры выработка тепловой энергии путем комбинированного использования централизованных и децентрализованных теплоисточников.

- Возможность выбирать момент включения пикового теплоисточника и величину нагрева воды в нем, что повышает качество и надежность теплоснабжения существующих потребителей.

- При аварийных ситуациях на ТЭЦ и перебоях (снижение температуру «подающего трубопровода») с централизованным теплоснабжением, в работе остается пиковый источник теплоты который будет работать в качестве основного (децентрализовано), что существенно сократить объем циркуляции на ТЭЦ, тем самым  нивелирует риски недогрева, а также снижения напора и перемерзания.

-При профилактических отключениях теплоснабжения, от источников ТЭЦ, в летний период, абоненты подключенные к  децентрализованному пиковому теплоисточнику, будут стабильно обеспечены ГВС.

- Использование небольшого пикового источника теплоты является более выгодным по сравнению с крупными пиковыми водогрейными котлами ТЭЦ, поскольку снижаются потери теплоты в тепловых сетях и потери на растопку. КПД современных котлов соизмерим с энергетическими. Экономия условного топлива при использовании этого варианта обеспечения пиковой тепловой нагрузки составляет не менее 50% (топливо пиковой котельной- газ, топливо пиковых водогрейных котлов-мазут).

- Возможность переключения части/всей нагрузки ГВС в летний период от ТЭЦ на пиковый/децентрализованный источник.

Общими преимуществами представленной технологий теплоснабжения является снижение циркуляционного расхода  (объема отбора пара на нагрев сетевой воды) при низкой температуре окружающей среды, а так же при загрузки ТЭЦ по электрической нагрузки, пониженный температурный график с учетом количественным и качественно-количественным регулированием тепловой нагрузки.

  - Цель ИПКВ

- Целями реализации ИПКВ являются:

- Улучшение качества тепловой энергией существующих потребителей с исключением слабых зон теплоснабжение источников ТЭЦ-5 (мкр. Изумрудный берег, Аграрный университет, Старгород, Кордный), в зоне действия ТЭЦ-3 (в части Левого берега);

- Обеспечение подключения новых потребителей к тепловым сетям АО «Омск РТС» в КАО, САО и ЦАО г. Омска;

- Возможность увеличение длительности проведения капитального ремонта энергетического оборудования;

- Резервирование источников ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 в период пиковых нагрузок.

Ожидаемые результаты ИПКВ

В результате выполнения мероприятия – «Модернизация СП «КРК» планируется увеличение установленной мощности КРК за счет ввода в эксплуатацию водогрейных котлов со вспомогательным оборудованием для подключения жилого комплекса «Зеленая река» в КАО г. Омска, 2-7 очереди строительства». Необходимость реализации мероприятия регламентирована Федеральным законом №190 от 27.07.2010г. (в ред. от 02.07.2013г. ФЗ №185) «О теплоснабжении».

Критерии успешной реализации ИПКВ

Критериями успешной реализации ИПКВ являются:

- реализация проекта в планируемый срок;

- реализация проекта в рамках бюджета и с полным соответствием требованиям Заказчика.

  - Сопутствующие эффекты ИПКВ

Реализация мероприятия выполняется по технической необходимости.

  - Технические решения ИПКВ

Предполагается Строительство пиковой котельной на Северном луче ТЭЦ-5, установленной мощностью 206 Гкал/ч, на площадке выведенной из эксплуатации котельной по адресу г. Омск, ул. Березовая, 7к2, принадлежащей БУЗОО «Омская клиническая больница».

- Площадка строительства

- Участок № 1 – требуется выкуп земельного участка у Министерства Здравоохранения Омской области через процедуру приватизации

- Участок № 2 – участок в Муниципальной собственности (размежеван)

- Участок № 3 – участок в Муниципальной собственности (неразмежеван).

Требуется межевание, оформление.

  - Дополнительная информация

Реализация проекта ранее не была предусмотрена Инвестиционной программой на 2025-2029 гг. АО «Омск РТС» в связи с отсутствием договора на подключение.

- ОБЪЕМ, СРОКИ И ЗАТРАТЫ ИПКВ

Общая стоимость работ составляет 3 256 776 тыс. руб. без НДС, в прогнозных ценах

Источник финансирования: «Прибыль текущего периода. Доходы от техприсоединения» и «Собственные средства».

- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИПКВ

Мероприятие выполняется по технической необходимости во исполнение Федерального закон №190 от 27.07.2010г. (в ред. от 02.07.2013г. ФЗ №185) «О теплоснабжении».

4. КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

| Куратор ИПКВ | С.А. Мозгонов | Заместитель генерального директора – главный инженер АО «Омск РТС» |
| --- | --- | --- |
| Единое ответственное лицо ИПКВ | С.А. Мозгонов | Заместитель генерального директора – главный инженер АО «Омск РТС» |
| Инициатор ИПКВ | Н.П. Поленов | Технический директор СП «Тепловые сети» |

Заместитель генерального директора –

главный инженер АО «Омск РТС» – 						С.А. Мозгонов