## Лист1
Приложение 17
Таблица 15.13 - Индикаторы, характеризующие динамику функционирования Мини-ТЭС*
№ п.п. | Показатель | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
1 | Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ | МВт | 2020: 6.066; 2021: 6.066; 2022: 6.066
2 | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Гкал/ч | 2020: 324.1; 2021: 324.1; 2022: 324.1
2.1. | базовая (турбоагрегатов) | Гкал/ч | 2020: 5.9; 2021: 5.9; 2022: 5.9
2.2. | пиковая | Гкал/ч | 2020: 318.2; 2021: 318.2; 2022: 318.2
3 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 2020: 148.904; 2021: 148.904; 2022: 148.073
4 | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | %
5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в т.ч. | тыс.Гкал | 2020: 393.1784; 2021: 427.1806; 2022: 382.2976
5.1. | из ГПА | тыс.Гкал | 2020: 29.9636; 2021: 25.5283; 2022: 22.8305
6 | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | -
7 | УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ | г.у.т/кВт-ч | 2020: 220.682; 2021: 196.45; 2022: 176.0135
8 | УРУТ на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | г.у.т/кВт-ч | 2020: 220.682; 2021: 196.45; 2022: 176.0135
9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ | г.у.т/Гкал | 2020: 153.0699; 2021: 161.7999; 2022: 158.8709
10 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | %
11 | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | час/год
12 | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | час/год
13 | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | МВт/тыс.чел
14 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | 1/год
* до 2023 года - индикаторы мини-ТЭЦ ООО "ТГКом", с 2023 года - индикаторы мини-ТЭС ООО "ГПА"