## Лист1
Приложение 19
Таблица 15.29 - Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системах теплоснабжения, образованных на базе котельных в зонах деятельности ЕТО прочих теплоснабжающих организаций
Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
ЕТО №10 ООО "ТГКом"
Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 364.22 | 364.22 | 364.22 | 364.22 | 364.22 | 364.22 | 364.22 | 364.22 | 364.22 | 364.22 | 364.22 | 364.22 | 364.22 | 364.22 | 364.22 | 364.22 | 364.22
Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 1.1589 | 1.3441 | 1.2987 | 1.0521 | 3.8756 | 3.6063 | 3.6063 | 3.6063 | 3.6063 | 3.6063 | 3.6063 | 3.6063 | 3.6063 | 3.6063 | 3.6063 | 3.6063 | 3.6063 | 3.6063 | 3.6063 | 3.6063 | 3.6063
Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 34.7107 | 34.6324 | 34.2902 | 34.1756 | 181.2754 | 180.977 | 181.4104 | 181.4104 | 181.4104 | 181.4104 | 181.4104 | 181.4104 | 181.4104 | 181.4104 | 181.4104 | 181.4104 | 181.4104 | 181.4104 | 181.4104 | 181.4104 | 181.4104
Доля резерва тепловой пощности котельной | % | 24.5748 | 24.7448 | 25.4885 | 25.7376 | 50.2291 | 50.3111 | 50.1921 | 50.1921 | 50.1921 | 50.1921 | 50.1921 | 50.1921 | 50.1921 | 50.1921 | 50.1921 | 50.1921 | 50.1921 | 50.1921 | 50.1921 | 50.1921 | 50.1921
Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 82.9393 | 90.6864 | 85.9195 | 85.0976 | 502.5422 | 506.7165 | 510.8187 | 510.8187 | 510.8187 | 510.8187 | 510.8187 | 510.8187 | 510.8187 | 510.8187 | 510.8187 | 510.8187 | 510.8187 | 510.8187 | 510.8187 | 510.8187 | 510.8187
Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг.у.т./Гкал | 168.6861 | 169.4751 | 169.5439 | 166.199 | 163.5521 | 163.6472 | 163.622 | 163.622 | 163.622 | 163.622 | 163.622 | 163.622 | 163.622 | 163.622 | 163.622 | 163.622 | 163.622 | 163.622 | 163.622 | 163.622 | 163.622
Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год
Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел
Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час
Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Вспомогательная таблица
Котельная по ул. 22-го Партсъезда, 97 ООО "ТГКом"
Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 318.2
Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч |  |  |  |  | 2.6249 | 2.6929 | 2.6929 | 2.6929 | 2.6929 | 2.6929 | 2.6929 | 2.6929 | 2.6929 | 2.6929 | 2.6929 | 2.6929 | 2.6929 | 2.6929 | 2.6929 | 2.6929 | 2.6929
Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  | 147.2647 | 145.5489 | 146.3376 | 146.3376 | 146.3376 | 146.3376 | 146.3376 | 146.3376 | 146.3376 | 146.3376 | 146.3376 | 146.3376 | 146.3376 | 146.3376 | 146.3376 | 146.3376 | 146.3376
Доля резерва тепловой пощности котельной | % |  |  |  |  | 53.7194 | 54.2587 | 54.0108 | 54.0108 | 54.0108 | 54.0108 | 54.0108 | 54.0108 | 54.0108 | 54.0108 | 54.0108 | 54.0108 | 54.0108 | 54.0108 | 54.0108 | 54.0108 | 54.0108
Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал |  |  |  |  | 415.773 | 419.1764 | 420.1239 | 420.1239 | 420.1239 | 420.1239 | 420.1239 | 420.1239 | 420.1239 | 420.1239 | 420.1239 | 420.1239 | 420.1239 | 420.1239 | 420.1239 | 420.1239 | 420.1239
Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  | 163.4 | 163.231 | 163.1994 | 163.1994 | 163.1994 | 163.1994 | 163.1994 | 163.1994 | 163.1994 | 163.1994 | 163.1994 | 163.1994 | 163.1994 | 163.1994 | 163.1994 | 163.1994 | 163.1994
Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год
Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел
Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год
Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час
Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | %
Доля котельных, оборудованных приборами учета | %
Котельная по ул. 30-я Северная, 65/1 ООО "ТГКом"
Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98
Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 1.1325 | 1.315 | 1.2717 | 1.0143 | 1.2067 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8633
Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 28.6347 | 28.5564 | 28.2142 | 28.0996 | 27.9347 | 29.3521 | 28.9968 | 28.9968 | 28.9968 | 28.9968 | 28.9968 | 28.9968 | 28.9968 | 28.9968 | 28.9968 | 28.9968 | 28.9968 | 28.9968 | 28.9968 | 28.9968 | 28.9968
Доля резерва тепловой пощности котельной | % | 15.7308 | 15.961 | 16.9682 | 17.3056 | 17.7907 | 13.6196 | 14.665 | 14.665 | 14.665 | 14.665 | 14.665 | 14.665 | 14.665 | 14.665 | 14.665 | 14.665 | 14.665 | 14.665 | 14.665 | 14.665 | 14.665
Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 72.031 | 79.8674 | 75.2998 | 75.2587 | 76.5677 | 77.3386 | 77.8048 | 77.8048 | 77.8048 | 77.8048 | 77.8048 | 77.8048 | 77.8048 | 77.8048 | 77.8048 | 77.8048 | 77.8048 | 77.8048 | 77.8048 | 77.8048 | 77.8048
Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг.у.т./Гкал | 170.593 | 171.4746 | 171.6121 | 167.7043 | 166.437 | 166.3062 | 166.3851 | 166.3851 | 166.3851 | 166.3851 | 166.3851 | 166.3851 | 166.3851 | 166.3851 | 166.3851 | 166.3851 | 166.3851 | 166.3851 | 166.3851 | 166.3851 | 166.3851
Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год
Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел
Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год
Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час
Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | %
Доля котельных, оборудованных приборами учета | %
Котельная по ул. Завертяева, 9 корп. 4 ООО "ТГКом"
Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04
Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0.026392 | 0.029175 | 0.027067 | 0.037764 | 0.044111 | 0.050104 | 0.050104 | 0.050104 | 0.050104 | 0.050104 | 0.050104 | 0.050104 | 0.050104 | 0.050104 | 0.050104 | 0.050104 | 0.050104 | 0.050104 | 0.050104 | 0.050104 | 0.050104
Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 6.076 | 6.076 | 6.076 | 6.076 | 6.076 | 6.076 | 6.076 | 6.076 | 6.076 | 6.076 | 6.076 | 6.076 | 6.076 | 6.076 | 6.076 | 6.076 | 6.076 | 6.076 | 6.076 | 6.076 | 6.076
Доля резерва тепловой пощности котельной | % | 49.5349 | 49.5349 | 49.5349 | 49.5349 | 49.5349 | 49.5349 | 49.5349 | 49.5349 | 49.5349 | 49.5349 | 49.5349 | 49.5349 | 49.5349 | 49.5349 | 49.5349 | 49.5349 | 49.5349 | 49.5349 | 49.5349 | 49.5349 | 49.5349
Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 10.9083 | 10.8191 | 10.6197 | 9.8389 | 10.2015 | 10.2015 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89
Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг.у.т./Гкал | 157.6859 | 158.2239 | 157.4153 | 159.7017 | 161.1354 | 160.7208 | 160.7208 | 160.7208 | 160.7208 | 160.7208 | 160.7208 | 160.7208 | 160.7208 | 160.7208 | 160.7208 | 160.7208 | 160.7208 | 160.7208 | 160.7208 | 160.7208
Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год
Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс.чел
Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год
Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час
Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | %
Доля котельных, оборудованных приборами учета | %