## Лист1
Приложение 3
Таблица 3.8 - Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных прочих ТСР, Гкал/ч | [21 empty] | \\192.168.0.214\ExtraWork\ЭКСПЕРТИЗА\07_РасчетНормативов\2026\2026_НУР
Котельная по ул. 22-го Партсъезда, 97 ООО "ТГКом"
Наименование показателя |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Установленная тепловая мощность |  |  |  |  | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 318.2
Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  | 179.08 | 179.08 | 179.08 | 179.08 | 179.08 | 179.08 | 179.08 | 179.08 | 179.08 | 179.08 | 179.08 | 179.08 | 179.08 | 179.08 | 179.08 | 179.08 | 179.08
Затраты тепла на собственные нужды котельной |  |  |  |  | 2.6563 | 2.6929 | 2.673 | 2.673 | 2.673 | 2.673 | 2.673 | 2.673 | 2.673 | 2.673 | 2.673 | 2.673 | 2.673 | 2.673 | 2.673 | 2.673 | 2.673
Потери в тепловых сетях |  |  |  |  | 9.0657 | 9.0529 | 8.6956 | 8.6956 | 8.6956 | 8.6956 | 8.6956 | 8.6956 | 8.6956 | 8.6956 | 8.6956 | 8.6956 | 8.6956 | 8.6956 | 8.6956 | 8.6956 | 8.6956
Присоединенная тепловая нагрузка на отопление |  |  |  |  | 134.5047 | 132.7889 | 133.5776 | 133.5776 | 133.5776 | 133.5776 | 133.5776 | 133.5776 | 133.5776 | 133.5776 | 133.5776 | 133.5776 | 133.5776 | 133.5776 | 133.5776 | 133.5776 | 133.5776
Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС |  |  |  |  | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76
Присоединенная тепловая нагрузка в паре и на технологию |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв/дефицит тепловой мощности
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
Котельная по ул. 30-я Северная, 97 ООО "ТГКом"
Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Установленная тепловая мощность | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98 | 33.98
Располагаемая тепловая мощность | 32.78 | 32.78 | 32.78 | 32.78 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 29.46
Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0.7907 | 0.7907 | 0.7907 | 0.7907 | 0.829 | 0.8633 | 0.87889 | 0.87889 | 0.87889 | 0.87889 | 0.87889 | 0.87889 | 0.87889 | 0.87889 | 0.87889 | 0.87889 | 0.87889 | 0.87889 | 0.87889 | 0.87889 | 0.87889
Потери в тепловых сетях | 1.6469 | 1.5684 | 1.4262 | 1.2914 | 1.2887 | 1.2821 | 1.1768 | 1.1768 | 1.1768 | 1.1768 | 1.1768 | 1.1768 | 1.1768 | 1.1768 | 1.1768 | 1.1768 | 1.1768 | 1.1768 | 1.1768 | 1.1768 | 1.1768
Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 26.2547 | 26.1764 | 25.8342 | 25.8996 | 25.5547 | 26.9721 | 26.6168 | 26.6168 | 26.6168 | 26.6168 | 26.6168 | 26.6168 | 26.6168 | 26.6168 | 26.6168 | 26.6168 | 26.6168 | 26.6168 | 26.6168 | 26.6168 | 26.6168
Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.2 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38
Присоединенная тепловая нагрузка в паре и на технологию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв/дефицит тепловой мощности
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
Котельная по ул. Завертяева, 9 корп. 4 ООО "ТГКом"
Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Установленная тепловая мощность | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04
Располагаемая тепловая мощность | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25
Затраты тепла на собственные нужды котельной | 0.063246 | 0.042044 | 0.053266 | 0.048865 | 0.049355 | 0.050104 | 0.052051 | 0.052051 | 0.052051 | 0.052051 | 0.052051 | 0.052051 | 0.052051 | 0.052051 | 0.052051 | 0.052051 | 0.052051 | 0.052051 | 0.052051 | 0.052051 | 0.052051
Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | 5.696 | 5.696 | 5.696 | 5.696 | 5.696 | 5.696 | 5.696 | 5.696 | 5.696 | 5.696 | 5.696 | 5.696 | 5.696 | 5.696 | 5.696 | 5.696 | 5.696 | 5.696 | 5.696 | 5.696 | 5.696
Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38
Присоединенная тепловая нагрузка в паре и на технологию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв/дефицит тепловой мощности
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла
Note on F6: Матвеев Александр Владимирович: РНИ от 2024 г на 3 года!!!