# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

# от 24 июня 2024 года № 495-п

О создании и поддержании в состоянии постоянной готовности 
к использованию защитных сооружений и других объектов 
гражданской обороны на территории города Омска

В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 
1999 года № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказами Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21 июля 2005 года № 575 
«Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», от 15 декабря 2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил  эксплуатации  защитных сооружений гражданской обороны», постановлением Администрации города Омска от 15 мая 2009 года № 356-п «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в городе Омске», в целях обеспечения сохранности и рационального использования защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны, расположенных 
на территории города Омска, поддержания их в постоянной готовности 
к использованию, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Утвердить Положение о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории города Омска согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации 
города Омска официально опубликовать настоящее постановление 
и разместить его на официальном сайте Администрации города Омска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности

Мэра города Омска							            Е.В. Фомин

Приложение

к постановлению Администрации города Омска

# от 24 июня 2024 года № 495-п

ПОЛОЖЕНИЕ

о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности 
к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории города Омска

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории города Омска 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О Порядке создания убежищ 
и иных объектов гражданской обороны», приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21 июля 
2005 года № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», от 15 декабря 2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», постановлением Администрации города Омска от 15 мая 2009 года № 356-п «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в городе Омске» и определяет порядок создания, сохранения и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию на территории города Омска защитных сооружений других объектов гражданской обороны на территории города Омска.

2. Основные понятия, используемые в Положении:

1) убежище – защитное сооружение гражданской обороны 
(далее – ЗСГО), предназначенное для защиты укрываемых в течение нормативного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих концентраций аварийно химически опасных веществ, возникающих при аварии 
на потенциально опасных объектах, а также от высоких температур 
и продуктов горения при пожарах.

Убежища создаются:

- для максимальной по численности работающей в военное время смены работников организации, имеющей мобилизационное задание (заказ) (далее – наибольшая работающая смена организации) и отнесенной 
к категории особой важности по гражданской обороне, независимо от места ее расположения, а также для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне 
и расположенной на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, за исключением наибольшей работающей смены метрополитена, обеспечивающего прием и укрытие населения в сооружениях метрополитена, используемых в качестве защитных сооружений гражданской обороны, 
и медицинского персонала, обслуживающего нетранспортабельных больных;

- для работников максимальной по численности, работающей в мирное время смены организации, эксплуатирующей ядерные установки (атомные станции), включая работников организации, обеспечивающей 
ее функционирование и жизнедеятельность и находящейся на ее территории в пределах периметра защищенной зоны;

2) укрытие – ЗСГО, предназначенное для защиты укрываемых 
от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.

Укрытия создаются:

- для наибольшей работающей смены организации, отнесенной 
к первой или второй категории  по  гражданской  обороне,  расположенной  
за  пределами  территории, отнесенной к  группе  по  гражданской  обороне,  вне  зоны  возможного радиоактивного заражения (загрязнения);

- для нетранспортабельных больных и обслуживающего 
их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном на территории, отнесенной к группе  по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения);

3) противорадиационное укрытие – ЗСГО, предназначенное 
для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений 
при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени.

Противорадиационные укрытия создаются:

- для наибольшей работающей смены организации, отнесенной 
к первой или второй категории по гражданской  обороне, расположенной 
в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне;

- для нетранспортабельных больных и обслуживающего 
их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения);

4) быстровозводимое убежище – ЗСГО, возводимое в период нарастания угрозы до объявления мобилизации, в период мобилизации 
или в военное время с применением полносборных сооружений, в том числе блок-модульного типа полной заводской готовности и сборных ограждающих конструкций или других материалов, в соответствии с общими требованиями к защитным сооружениям гражданской обороны.

3. Заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства используются и приспосабливаются для укрытия населения 
в период мобилизации и в военное время.

4. Специализированные складские помещения создаются для хранения средств индивидуальной и медицинской защиты, приборов радиационной 
и химической разведки, радиационного контроля и другого имущества гражданской обороны.

5. Санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды 
и техники и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения радиационной, химической, биологической и медицинской защиты 
и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, дезактивации дорог, зданий и сооружений, специальной обработки одежды и транспортных средств

6. В мирное время защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны (далее – защитные сооружения) должны использоваться в интересах экономики, обслуживания населения 
города Омска и его защиты от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

2. Создание фонда ЗСГО

7. Создание фонда ЗСГО осуществляется заблаговременно, в мирное время в соответствии с законодательными, нормативными актами, нормативно-техническими и иными документами, регламентирующими порядок и организацию ведения гражданской обороны на территории 
города Омска, путем нового строительства убежищ на объектах, имеющих потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующих 
их, а также имеющих важное оборонное, экономическое значение.

8. Потребность в ЗСГО определяется Администрацией города Омска, исходя из необходимого количества укрытия различных категорий населения.

9. Администрация города Омска, в целях планомерного накопления необходимого фонда, контролирует создание ЗСГО на стадиях проектирования и строительства, а также эксплуатацию и поддержание 
их в состоянии готовности к приему укрываемых.

3. Сохранение защитных сооружений

10. Сохранению подлежат все защитные сооружения, расположенные на территории города Омска, эксплуатирующиеся в режиме повседневной деятельности, в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

11. Сохранение, эксплуатация систем жизнеобеспечения и содержание в готовности защитных сооружений при режимах повседневной деятельности, чрезвычайной ситуации и в военное время осуществляется 
в соответствии с приказом Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15 декабря 2002 года № 583 
«Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

12. При эксплуатации ЗСГО в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим ЗСГО и необходимые условия для пребывания людей в ЗСГО, как в чрезвычайных ситуациях мирного времени, так и в военное время.

При этом должна быть обеспечена сохранность ЗСГО как в целом, 
так и отдельных его элементов.

При эксплуатации защитного сооружения в мирное время запрещается:

- перепланировка помещений;

- устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;

- нарушение герметизации и гидроизоляции;

- демонтаж оборудования;

- применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений;

- загромождение путей движения, входов в ЗСГО и аварийных выходов;

- оштукатуривание потолков и стен помещений;

- облицовка стен керамической плиткой;

- окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода-изготовителя и техническими данными инженерно-технического 
и специального оборудования;

- застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗСГО на расстоянии менее предусмотренного проектной документацией, эксплуатация вентиляционных систем, фильтров-поглотителей, предфильтров, средств регенерации воздуха.

13. Содержание и эксплуатация защитных сооружений 
на предприятиях, учреждениях и организациях, находящихся в частной собственности организуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 года № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями 
и организациями».

Ответственность за содержание, эксплуатацию, готовность ЗСГО 
к приему укрываемых, своевременное техническое обслуживание, ремонт 
и замену защитных устройств и оборудования, обеспечение эффективного использования помещений ЗСГО для нужд предприятий, организаций 
и учреждений и обслуживания населения, а также организация подготовки личного состава групп (звеньев) по обслуживанию ЗСГО, обучение рабочих 
и служащих правилам пользования ЗСГО в чрезвычайных ситуациях, систематический контроль за содержанием, эксплуатацией и готовностью ЗСГО к использованию по прямому назначению, обеспечение доступа 
в ЗСГО и исполнение обязанностей по контролю за их состоянием несут ответственность руководители предприятий, организаций, учреждений, 
на балансе которых находятся сооружения.

4. Рациональное использование защитных сооружений

14. При режиме повседневной деятельности защитные сооружения должны использоваться для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей объектов экономики или органов местного самоуправления.

15. Встроенные и отдельно стоящие защитные сооружения могут использоваться при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещениям данного функционального назначения под:

- санитарно-бытовые помещения;

- помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;

- производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности 
к категориям Г и Д, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения;

- складские помещения для хранения несгораемых, а также 
для сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;

- помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные и др.);

- спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий);

- помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные пункты и др.);

- вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.

16. При использовании защитных сооружений под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские допускается загрузка 
их помещений из расчета обеспечения приема 50 процентов укрываемых от расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества). Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного и свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию защитного сооружения для его осмотра, обслуживания и ремонта.

5. Порядок финансирования мероприятий по накоплению,

содержанию, использованию и сохранению защитных сооружений

17. Финансирование мероприятий по накоплению фонда защитных сооружений и поддержанию их в готовности к приему укрываемых, использованию для нужд объектов экономики и обеспечения их сохранности осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне».

18. Обеспечение мероприятий по созданию и поддержанию 
в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, производится из бюджета города Омска.

19. Обеспечение мероприятий по созданию и поддержанию 
в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений организаций финансируется из бюджета этих организаций.

6. Контроль и ответственность за создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений

20. Порядок организации контроля за созданием и поддержанием 
в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений определен приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15 декабря 2002 года № 583 «Об утверждении 
и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

21. Руководители организаций, расположенных на территории 
города Омска, независимо от их организационно-правовых форм собственности, несут ответственность за создание и поддержание 
в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений на подведомственных территориях и объектах в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

_______________