Документ предоставлен КонсультантПлюс

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 августа 2025 г. N 617-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА КОРРЕКТИРОВКУ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"ОМСКВОДОКАНАЛ" ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ

И СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ОМСК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2025 - 2029 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации города Омска от 11.10.2025 N 770-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральными законами "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", "О водоснабжении и водоотведении", руководствуясь Уставом города Омска, постановляю:

1. Утвердить техническое задание на корректировку инвестиционной программы Акционерного общества "ОмскВодоканал" по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2025 - 2029 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска официально опубликовать настоящее постановление и разместить его на официальном сайте Администрации города Омска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Исполняющий обязанности

Мэра города Омска

Е.В.Фомин

- Приложение

к постановлению Администрации города Омска

от 7 августа 2025 г. N 617-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на корректировку инвестиционной программы Акционерного

общества "ОмскВодоканал" по реконструкции, модернизации

и строительству объектов централизованных систем холодного

водоснабжения и водоотведения муниципального образования

городской округ город Омск Омской области

на 2025 - 2029 годы

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации города Омска от 11.10.2025 N 770-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

- I. Основные положения

1. Техническое задание на корректировку инвестиционной программы Акционерного общества "ОмскВодоканал" (далее - АО "ОмскВодоканал") по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2025 - 2029 годы (далее - техническое задание) разработано на основании:

1) Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении";

3) постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

4) постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

5) распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года N 1235-р;

6) приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей";

7) Решения Омского городского Совета от 25 июля 2007 года N 43 "Об утверждении Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области";

8) постановления Администрации города Омска от 25 ноября 2014 года N 1646-п "Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения города Омска";

9) постановления Администрации города Омска от 4 марта 2022 года N 118-п "Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения города Омска до 2031 года".

2. Техническое задание определяет цели и задачи корректировки инвестиционной программы АО "ОмскВодоканал" по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2025 - 2029 годы (далее - инвестиционная программа), а также является основанием для корректировки инвестиционной программы и расчета финансовых потребностей для ее реализации.

- II. Цели и задачи корректировки инвестиционной программы

3. Целями корректировки инвестиционной программы являются:

1) исключение мероприятий, не обеспеченных источником финансирования, включение новых мероприятий, в том числе в целях защиты централизованных систем от угроз техногенного характера, перенос сроков реализации и изменение стоимости реализации мероприятий в соответствии с заключенными договорами подряда и фактически завершенными работами по выполнению мероприятий инвестиционной программы;

2) снижение производственных (эксплуатационных) затрат, повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере холодного водоснабжения и водоотведения при соблюдении требований природоохранного законодательства.

4. Задачи корректировки инвестиционной программы:

1) определение объема финансовых потребностей АО "ОмскВодоканал" на реализацию дополнительных мероприятий на период 2025 - 2029 годов;

2) изменение размера источников финансирования мероприятий на период 2025 - 2029 годов;

3) изменение графиков реализации мероприятий согласно условиям заключенных договоров подряда.

5. Результатом корректировки инвестиционной программы является достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в городе Омске, определенных приложением N 1 к настоящему техническому заданию.

- III. Перечень объектов капитального строительства абонентов,

которые необходимо подключить к централизованным системам

холодного водоснабжения и водоотведения

6. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, приведен в приложении N 2 к настоящему техническому заданию.

- IV. Перечень мероприятий по строительству, модернизации

и реконструкции объектов централизованных систем холодного

водоснабжения и водоотведения, мероприятий в целях создания

цифровой инфраструктуры в сфере холодного водоснабжения

и водоотведения

7. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения приведен в приложении N 3 к настоящему техническому заданию.

8. Перечень мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере холодного водоснабжения приведен в приложении N 4 к настоящему техническому заданию.

9. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения приведен в приложении N 5 к настоящему техническому заданию.

10. Перечень мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере водоотведения приведен в приложении N 6 к настоящему техническому заданию.

11. Результатом реализации мероприятий является достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности функционирования объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в городе Омске. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, приведен в приложении N 7 к настоящему техническому заданию. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, приведен в приложении N 8 к настоящему техническому заданию.

- V. Перечень мероприятий по защите централизованных систем

водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного,

природного характера и террористических актов,

по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению

риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

12. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций приведен в приложении N 9 к настоящему техническому заданию.

13. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, приведен в приложении N 10 к настоящему техническому заданию.

- VI. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные

вложения в объекты основных средств и нематериальные активы,

обусловленные необходимостью соблюдения обязательных

требований, установленных законодательством

Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

с использованием централизованных систем водоснабжения

и водоотведения

14. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения, приведен в приложении N 11 к настоящему техническому заданию.

15. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения, приведен в приложении N 12 к настоящему техническому заданию.

- VII. Заказчик, разработчик, срок реализации инвестиционной

программы

16. Заказчик инвестиционной программы - Администрация города Омска.

17. Разработчик инвестиционной программы - АО "ОмскВодоканал".

18. Срок реализации инвестиционной программы - 2025 - 2029 годы.

_______________

- Приложение N 1

к техническому заданию на корректировку

инвестиционной программы Акционерного

общества "ОмскВодоканал" по реконструкции,

модернизации и строительству объектов

централизованных систем холодного

водоснабжения и водоотведения

муниципального образования городской

округ город Омск Омской области

на 2025 - 2029 годы

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей надежности, качества и энергетической

эффективности объектов централизованных систем холодного

водоснабжения и водоотведения в городе Омске

| N п/п | Наименование показателя | Период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 фактическое значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| - 1. Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| - 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений, иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 2.2 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 2,401 | 2,399 | 2,399 | 2,399 | 2,399 | 2,399 |
| - 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | отсутствует |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения, % | 7,26 | 12,75 | 12,70 | 12,66 | 12,49 | 12,00 |
| 3.4 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения, % | отсутствует |  |  |  |  |  |
| - 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 14,94 | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 16,11 | 16,11 |
| 4.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 | 0,392 |
| 4.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| 4.4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м | 0,366 | 0,385 | 0,387 | 0,391 | 0,391 | 0,489 |
| 4.5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м | 0,278 | 0,278 | 0,274 | 0,275 | 0,275 | 0,268 |

- Приложение N 2

к техническому заданию на корректировку

инвестиционной программы Акционерного

общества "ОмскВодоканал" по реконструкции,

модернизации и строительству объектов

централизованных систем холодного

водоснабжения и водоотведения

муниципального образования городской

округ город Омск Омской области

на 2025 - 2029 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства абонентов, которые

необходимо подключить к централизованным системам холодного

водоснабжения и водоотведения

| N п/п | Мероприятия | Водоснабжение |  |  | Водоотведение |  |  | Срок подключения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нагрузка, куб.м/сут. | Диаметр, мм | Протяженность, м | Нагрузка, куб.м/сут. | Диаметр, мм | Протяженность, м |  |
| 1 | Строительство внеплощадочных сетей к жилому дому по улице Энтузиастов. Выполнение строительно-монтажных работ (далее - СМР) | 39,2 | 110 | 18 | 37,4 | 160 | 145 | 2025 |
| 2 | Строительство внеплощадочных сетей к многоквартирному дому со встроенно-пристроенными помещениями, автостоянкой закрытого типа по улице 1-я Северная (первый этап) | 63,4 | 225; 110 | 29; 112 | - | - | - | 2025 - 2026 |
| 3 | Строительство внеплощадочных сетей к комплексу взрослая и детская поликлиника в поселке Восточный бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская больница N 2" по улице 4-я Железнодорожная. Выполнение СМР | 13,3 | 160 | 171 | - | - | - | 2025 |
| 4 | Строительство внеплощадочных сетей к котельной по улице Крупской. Выполнение СМР | 148,9 | 110 | 15 | 148,9 | 160; 225 | 170; 12 | 2025 |
| 5 | Строительство внеплощадочных сетей к дошкольной образовательной организации на 350 мест в Кировском административном округе города Омск | 83,5 | 110 | 10 | 60,3 | 225 | 9 | 2025 - 2026 |
| 6 | Строительство внеплощадочных сетей к общеобразовательной школе по улице Волгоградской | 180,8 | 225 | 86 | 153,5 | 225 | 58 | 2025 - 2026 |
| 7 | Строительство внеплощадочных сетей к жилому дому по бульвару Заречный | 45,1 | 110 | 32 | 43,6 | 160 | 30 | 2025 - 2026 |
| 8 | Строительство внеплощадочных сетей к операционному корпусу по улице Булатова, дом 105 | 46,3 | 160 | 140; 144 | 43,3 | 225 | 20 | 2025 - 2026 |
| 9 | Строительство внеплощадочных сетей к объекту "Реконструкция производственного корпуса с кадастровым номером 55:36:000000:7751 под административное здание по улице Чернышевского, дом 2" | 87,3 | 110 | 20 | - | - | - | 2025 - 2026 |
| 10 | Строительство внеплощадочных сетей к некапитальному объекту из быстровозводимых конструкций по улице Нахимова, дом 55 | 2,3 | 500 | 192 | 0,8 | 225 | 12 | 2025 |
| 11 | Строительство внеплощадочных сетей к зданию больницы по улице Рождественского, дом 2 | 42,9 | 110 | 28 | - | - | - | 2025 - 2026 |
| 12 | Строительство внеплощадочных сетей к дошкольному образовательному учреждению на 225 мест по улице Шаронова - улице 1-я Рыбачья - бульвар Архитекторов | 28,4 | 160 | 684 | 13,5 | 160 | 176 | 2025 - 2026 |
| 13 | Строительство водопровода с устройством пожарных гидрантов в поселке Дальнем | - | 110 | 200 | - | - | - | 2027 - 2028 |
| 14 | Строительство водопровода с устройством пожарных гидрантов в поселке Степном (улицы Смоленская, Новаторов) | - | 110 | 460 | - | - | - | 2027 - 2028 |

- Приложение N 3

к техническому заданию на корректировку

инвестиционной программы Акционерного

общества "ОмскВодоканал" по реконструкции,

модернизации и строительству объектов

централизованных систем холодного

водоснабжения и водоотведения

муниципального образования городской

округ город Омск Омской области

на 2025 - 2029 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции

объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| N п/п | Мероприятия | Местоположение/адрес | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство блока очистных сооружений водоснабжения на Ленинской очистной водопроводной станции. Выполнение проектно-изыскательских работ (далее - ПИР) | Город Омск, улица 19-я Марьяновская, дом 42/3 | 2029 |
| 2 | Реконструкция дюкерного перехода Д=1020 мм водовода N 7. Выполнение ПИР, строительно-монтажных работ (далее - СМР) | Город Омск, Кировский и Советский административные округа города Омска | 2025 - 2029 |
| 3 | Реконструкция резервуара чистой воды N 4 на Ленинской очистной водопроводной станции (2-й этап). Выполнение СМР | Город Омск, улица 19-я Марьяновская, дом 42/3 | 2025 - 2026 |
| 4 | Модернизация автоматизированной системы управления технологическим процессом водопроводной насосной станции "Октябрьская" с заменой высоковольтных устройств частотного регулирования. Выполнение СМР | Город Омск, улица Худенко, дом 1б | 2026 - 2027 |

- Приложение N 4

к техническому заданию на корректировку

инвестиционной программы Акционерного

общества "ОмскВодоканал" по реконструкции,

модернизации и строительству объектов

централизованных систем холодного

водоснабжения и водоотведения

муниципального образования городской

округ город Омск Омской области

на 2025 - 2029 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры

в сфере холодного водоснабжения

| N п/п | Мероприятия | Местоположение/адрес | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение сервера Shvacher Biet Cat Gen5 | Город Омск, улица Маяковского, дом 2 | 2025 |
| 2 | Приобретение коммутатора Eltex MES2428P | Город Омск, улица Маяковского, дом 2 | 2025 |
| 3 | Приобретение коммутатора Eltex MES2448P | Город Омск, улица Маяковского, дом 2 | 2025 |
| 4 | Приобретение комплекта для модернизации СХД Netapp FAS2650A | Город Омск, улица Маяковского, дом 2 | 2025 |

- Приложение N 5

к техническому заданию на корректировку

инвестиционной программы Акционерного

общества "ОмскВодоканал" по реконструкции,

модернизации и строительству объектов

централизованных систем холодного

водоснабжения и водоотведения

муниципального образования городской

округ город Омск Омской области

на 2025 - 2029 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции

объектов централизованных систем водоотведения

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации города Омска от 11.10.2025 N 770-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Мероприятия | Местоположение/адрес | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство третьей нитки дюкерного перехода Д=1000 мм через реку Омь от улицы Мичурина до улицы Госпитальной. Выполнение проектно-изыскательских работ (далее - ПИР), строительно-монтажных работ (далее - СМР) | Город Омск, улица Мичурина - улица Госпитальная | 2025 - 2026 |
| 2 | Строительство сетей напорной канализации Д=150 - 250 мм в поселке Степном. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, поселок Степной | 2025 - 2026 |
| 3 | Строительство левой нитки коллектора Д=1000 мм от улицы Народной, дом 17 до коллектора Д=2500 мм по улице Доковской. Выполнение ПИР | Город Омск, улица Народная - улица Доковская | 2025 - 2026 |
| 4 | Строительство канализационного коллектора с очистными сооружениями от города Омска до микрорайона "Ясная поляна". Выполнение ПИР | Омский район, г. Омск, Омский муниципальный район, Троицкое сельское поселение, село Троицкое | 2025 - 2026 |
| 5 | Строительство ливневой канализации на территории фекальных очистных сооружений микрорайона "Крутая горка". Выполнение СМР | Город Омск, микрорайон "Крутая горка" | 2025 |
| 6 | Строительство канализационной насосной станции (далее - КНС) в поселке Степном. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, поселок Степной, улица 40 лет Ракетных войск | 2025 - 2027 |
| 7 | Реконструкция напорного коллектора Д=600 мм по улице Новосортировочной от КНС-10 по улице Гуртьева до улицы Д. Бедного. Выполнение СМР | Город Омск, улицы Новосортировочная - Гуртьева - Д. Бедного | 2025 - 2026 |
| 8 | Реконструкция напорного коллектора Д=300 мм от микрорайона Загородный, дом 30 до улицы Багратиона (вторая нитка). Выполнение СМР | Город Омск, микрорайон Загородный - улица Багратиона | 2025 |
| 9 | Реконструкция напорного коллектора Д = 500 мм от КНС-9 с дюкерными переходами Д = 500 мм через реку Иртыш от Речного порта по улице 12-я Пролетарская до водобойной камеры гашения на пересечении переулка Фабричного и улицы Фабричной. Выполнение ПИР | Город Омск, улица 12-я Пролетарская, Пересечение переулка Фабричного и улицы Фабричной | 2026 |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации города Омска от 11.10.2025 N 770-п) |  |  |  |
| 10 | Реконструкция самотечного коллектора Д=1200 мм от улицы Панфилова по улице Пушкина до улицы Чкалова. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица Панфилова - улица Пушкина - улица Чкалова | 2027 - 2029 |
| 11 | Реконструкция коллектора с увеличением диаметра с 300 мм на 400 мм с заменой семи колодцев от жилого дома N 3а по улице Братской. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица Братская | 2028 - 2029 |
| 12 | Реконструкция коллектора с увеличением диаметра с 250 мм на 300 мм с заменой пяти колодцев по улице Серова. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица Серова | 2025 |
| 13 | Реконструкция участка коллектора Д=1000 мм по улице Химиков от канализационного колодца (далее - КК) Государственной информационной системы (далее - ГИС) ГИС 9425 до КК 10308. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица Химиков | 2025 - 2026 |
| 14 | Реконструкция участка коллектора Д=1000 мм по улице Химиков от КК ГИС 10308 до КК ГИС 94. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица Химиков | 2025 - 2026 |
| 15 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д=600 мм по улице XXII Партсъезда. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица XXII Партсъезда | 2028 - 2029 |
| 16 | Реконструкция коллектора Д=400 мм от улицы 1-я Красной Звезды, дом 47 до улицы 2-я Электровозная, дом 15. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица 1-я Красной Звезды - улица 2-я Электровозная | 2025 - 2026 |
| 17 | Реконструкция напорного коллектора Д=500 мм от КНС-12 по улице Пристанционной (2 нитки). Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица Пристанционная | 2025 - 2026 |
| 18 | Реконструкция КНС-17 по адресу переулок 3-й Островский. Выполнение СМР | Город Омск, переулок 3-й Островский | 2025 - 2026 |
| 19 | Внедрение технологии ультрафиолетового обеззараживания сточных вод и ликвидация хлорного хозяйства на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение СМР | Город Омск, улица Комбинатская, дом 50 | 2026 - 2029 |
| 20 | Модернизация 4-х аэротенков городской цепочки на очистных сооружениях канализации города Омска с целью внедрения нитри-денитрификации. Выполнение СМР | Город Омск, улица Комбинатская, дом 50 | 2026 - 2029 |
| 21 | Строительство цеха механической обработки осадка на фекальных очистных сооружениях микрорайона "Крутая горка". Выполнение ПИР | Город Омск, микрорайон "Крутая горка" | 2025 - 2026 |
| (п. 21 в ред. Постановления Администрации города Омска от 11.10.2025 N 770-п) |  |  |  |
| 22 | Модернизация аэротенков цепочки "Б" на очистных сооружениях канализации города Омска под технологию нитри-денитрификации с биологической дефосфотацией, с заменой системы опорожнения. Выполнение ПИР | Город Омск, улица Комбинатская, дом 50 | 2027 |
| 23 | Модернизация аэротенков цепочки "А" на очистных сооружениях канализации города Омска под технологию нитри-денитрификации с биологической дефосфотацией. Выполнение ПИР | Город Омск, улица Комбинатская, дом 50 | 2027 |
| 24 | Модернизация системы вентиляции главной насосной станции N 3 с устройством систем газоочистки вентиляционных выбросов на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица Комбинатская, дом 50 | 2026 - 2027 |
| 25 | Модернизация системы вентиляции цеха механического обезвоживания с устройством систем газоочистки вентиляционных выбросов на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица Комбинатская, дом 50 | 2026 - 2027 |
| 26 | Реконструкция теплофикационного модуля термокаталитического окисления осадка сточных вод очистных сооружений канализации города Омска. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица Комбинатская, дом 50 | 2027 - 2029 |
| 27 | Строительство сливной станции на территории города Омска. Адресный ориентир: улица Комбинатская, дом 50. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица Комбинатская, дом 50 | 2026 |
| (п. 27 в ред. Постановления Администрации города Омска от 11.10.2025 N 770-п) |  |  |  |
| 28 | Строительство канализационной насосной станции по улице Красный путь, дом 135, корпус 2 (КНС-102). Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица Красный путь, дом 135, корпус 2 | 2025 |
| (п. 28 в ред. Постановления Администрации города Омска от 11.10.2025 N 770-п) |  |  |  |
| 29 | Реконструкция самотечного коллектора Д=800 мм по улице Карпинского от КК ГИС 33566 до КК ГИС 33568. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица Карпинского | 2025 |
| 30 | Реконструкция сетей самотечной железобетонной канализации Д=1000 мм на участке от КК-19 по улице 6-я Станционная до КК-52 по улице 29-я Рабочая. Выполнение ПИР | Город Омск, улица 6-я Станционная - улица 29-я Рабочая | 2025 |
| 31 | Реконструкция КНС-5 по улице Пригородной, дом 10, корпус 3. Выполнение ПИР | Город Омск, по улице Пригородной, дом 10, корпус 3 | 2025 |
| 32 | Реконструкция КНС-11 (114) по улице Пригородной, дом 23 с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица Пригородная, дом 23 | 2026 - 2027 |
| 33 | Реконструкция КНС-19 по улице Суворова в Кировском административном округе города Омска с заменой насосного оборудования. Выполнение СМР | Город Омск, улица Суворова | 2025 |
| 34 | Реконструкция КНС-11 по улице 12 Декабря с заменой насосного оборудования. Первый этап. Общестроительные работы. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица 12 Декабря | 2025 |
| (п. 34 введен Постановлением Администрации города Омска от 11.10.2025 N 770-п) |  |  |  |

- Приложение N 6

к техническому заданию на корректировку

инвестиционной программы Акционерного

общества "ОмскВодоканал" по реконструкции,

модернизации и строительству объектов

централизованных систем холодного

водоснабжения и водоотведения

муниципального образования городской

округ город Омск Омской области

на 2025 - 2029 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий в целях создания цифровой инфраструктуры

в сфере водоотведения

| N п/п | Мероприятия | Местоположение/адрес | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение сервера Shvacher Biet Cat Gen5 | Город Омск, улица Маяковского, дом 2 | 2025 |
| 2 | Приобретение коммутатора Eltex MES2428P | Город Омск, улица Маяковского, дом 2 | 2025 |
| 3 | Приобретение коммутатора Eltex MES2448P | Город Омск, улица Маяковского, дом 2 | 2025 |
| 4 | Приобретение комплекта для модернизации СХД Netapp FAS2650A | Город Омск, улица Маяковского, дом 2 | 2025 |

- Приложение N 7

к техническому заданию на корректировку

инвестиционной программы Акционерного

общества "ОмскВодоканал" по реконструкции,

модернизации и строительству объектов

централизованных систем холодного

водоснабжения и водоотведения

муниципального образования городской

округ город Омск Омской области

на 2025 - 2029 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции

объектов централизованных систем холодного водоснабжения

с указанием плановых значений показателей надежности,

качества и энергетической эффективности объектов,

которые должны быть достигнуты в результате реализации

таких мероприятий

| N п/п | Мероприятия | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 2025 - 2029 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений, иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м |
| 1 | Строительство блока очистных сооружений водоснабжения на Ленинской очистной водопроводной станции. Выполнение проектно-изыскательских работ (далее - ПИР) | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Реконструкция дюкерного перехода Д=1020 мм водовода N 7. Выполнение ПИР, строительно-монтажных работ (далее - СМР) | 0 | не влияет | 0,129 | 16,11 | не влияет | не влияет |
| 3 | Реконструкция резервуара чистой воды N 4 на Ленинской очистной водопроводной станции (2 этап). Выполнение СМР | 0 | 0,66 | не влияет | не влияет | не влияет | не влияет |
| 4 | Модернизация автоматизированной системы управления технологическим процессом водопроводной насосной станции "Октябрьская" с заменой высоковольтных устройств частотного регулирования. Выполнение СМР | 0 | не влияет | не влияет | не влияет | не влияет | 0,254 |

- Приложение N 8

к техническому заданию на корректировку

инвестиционной программы Акционерного

общества "ОмскВодоканал" по реконструкции,

модернизации и строительству объектов

централизованных систем холодного

водоснабжения и водоотведения

муниципального образования городской

округ город Омск Омской области

на 2025 - 2029 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции

объектов централизованных систем водоотведения с указанием

плановых значений показателей надежности, качества

и энергетической эффективности объектов, которые должны быть

достигнуты в результате реализации таких мероприятий

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации города Омска от 11.10.2025 N 770-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Мероприятия | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 2025 - 2029 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения, % | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м |
| 1 | Строительство третьей нитки дюкерного перехода Д=1000 мм через реку Омь от улицы Мичурина до улицы Госпитальной. Выполнение проектно-изыскательских работ (далее - ПИР), строительно-монтажных работ (далее - СМР) | 2,399 | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 2 | Строительство сетей напорной канализации Д=150 - 250 мм в поселке Степном. Выполнение ПИР, СМР | 2,399 | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 3 | Строительство левой нитки коллектора Д=1000 мм от улицы Народной, дом 17 до коллектора Д=2500 мм по улице Доковской. Выполнение ПИР | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство канализационного коллектора с очистными сооружениями от города Омска до микрорайона "Ясная поляна". Выполнение ПИР | - | - | - | - | - |
| 5 | Строительство ливневой канализации на территории фекальных очистных сооружений микрорайона "Крутая горка". Выполнение СМР | не влияет | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 6 | Строительство канализационной насосной станции (далее - КНС) в поселке Степном. Выполнение ПИР, СМР | не влияет | 0 | не влияет | не влияет | 0,268 |
| 7 | Реконструкция напорного коллектора Д=600 мм по улице Новосортировочной от КНС-10 по улице Гуртьева до улицы Д. Бедного. Выполнение СМР | 2,399 | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 8 | Реконструкция напорного коллектора Д=300 мм от микрорайона Загородный, дом 30 до улицы Багратиона (вторая нитка). Выполнение СМР | 2,399 | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 9 | Реконструкция напорного коллектора Д = 500 мм от КНС-9 с дюкерными переходами Д = 500 мм через реку Иртыш от Речного порта по улице 12-я Пролетарская до водобойной камеры гашения на пересечении переулка Фабричного и улицы Фабричной. Выполнение ПИР | - | - | - | - | - |
| (п. 9 в ред. Постановления Администрации города Омска от 11.10.2025 N 770-п) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция самотечного коллектора Д=1200 мм от улицы Панфилова по улице Пушкина до улицы Чкалова. Выполнение ПИР, СМР | 2,399 | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 11 | Реконструкция коллектора с увеличением диаметра с 300 мм на 400 мм с заменой семи колодцев от жилого дома N 3а по улице Братской. Выполнение ПИР, СМР | 2,399 | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 12 | Реконструкция коллектора с увеличением диаметра с 250 мм на 300 мм с заменой пяти колодцев по улице Серова. Выполнение ПИР, СМР | 2,399 | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 13 | Реконструкция участка коллектора Д=1000 по улице Химиков от канализационного колодца (далее - КК) Государственной информационной системы (далее - ГИС) ГИС 9425 до КК 10308. Выполнение ПИР, СМР | 2,399 | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 14 | Реконструкция участка коллектора Д=1000 мм по улице Химиков от КК ГИС 10308 до КК ГИС 94. Выполнение ПИР, СМР | 2,399 | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 15 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д=600 мм по улице XXII Партсъезда. Выполнение ПИР, СМР | 2,399 | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 16 | Реконструкция коллектора Д=400 мм от улицы 1-я Красной Звезды, дом 47 до улицы 2-я Электровозная, дом 15. Выполнение ПИР, СМР | 2,399 | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 17 | Реконструкция напорного коллектора Д=500 мм от КНС-12 по улице Пристанционной (2 нитки). Выполнение ПИР, СМР | 2,399 | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 18 | Реконструкция КНС-17 по адресу переулок 3-й Островский. Выполнение СМР | не влияет | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 19 | Внедрение технологии ультрафиолетового обеззараживания сточных вод и ликвидация хлорного хозяйства на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение СМР | не влияет | 0 | 12,00 | 0,489 | не влияет |
| 20 | Модернизация 4-х аэротенков городской цепочки на очистных сооружениях канализации города Омска с целью внедрения нитри-денитрификации. Выполнение СМР | не влияет | 0 | 12,00 | 0,489 | не влияет |
| 21 | Строительство цеха механической обработки осадка на фекальных очистных сооружениях микрорайона "Крутая горка". Выполнение ПИР | - | - | - | - | - |
| (п. 21 в ред. Постановления Администрации города Омска от 11.10.2025 N 770-п) |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Модернизация аэротенков цепочки "Б" на очистных сооружениях канализации города Омска под технологию нитри-денитрификации с биологической дефосфотацией, с заменой системы опорожнения. Выполнение ПИР | - | - | - | - | - |
| 23 | Модернизация аэротенков цепочки "А" на очистных сооружениях канализации города Омска под технологию нитри-денитрификации с биологической дефосфотацией. Выполнение ПИР | - | - | - | - | - |
| 24 | Модернизация системы вентиляции главной насосной станции N 3 с устройством систем газоочистки вентиляционных выбросов на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение ПИР, СМР | не влияет | 0 | не влияет | 0,489 | не влияет |
| 25 | Модернизация системы вентиляции цеха механического обезвоживания с устройством систем газоочистки вентиляционных выбросов на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение ПИР, СМР | не влияет | 0 | не влияет | 0,489 | не влияет |
| 26 | Реконструкция теплофикационного модуля термокаталитического окисления осадка сточных вод очистных сооружений канализации города Омска. Выполнение ПИР, СМР | не влияет | 0 | не влияет | 0,489 | не влияет |
| 27 | Строительство сливной станции на территории города Омска. Адресный ориентир: улица Комбинатская, дом 50. Выполнение ПИР, СМР | не влияет | 0 | не влияет | 0,489 | не влияет |
| (п. 27 в ред. Постановления Администрации города Омска от 11.10.2025 N 770-п) |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Строительство канализационной насосной станции по улице Красный путь, дом 135, корпус 2 (КНС-102). Выполнение ПИР, СМР | не влияет | 0 | не влияет | не влияет | 0,268 |
| 29 | Реконструкция самотечного коллектора Д=800 мм по улице Карпинского от КК ГИС 33566 до КК ГИС 33568. Выполнение ПИР, СМР | 2,399 | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 30 | Реконструкция сетей самотечной железобетонной канализации Д=1000 мм на участке от КК-19 по улице 6-я Станционная до КК-52 по улице 29-я Рабочая. Выполнение ПИР | - | - | - | - | - |
| 31 | Реконструкция КНС-5 по улице Пригородной, дом 10, корпус 3. Выполнение ПИР | - | - | - | - | - |
| 32 | Реконструкция КНС-11 (114) по улице Пригородной, дом 23 с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР | не влияет | 0 | не влияет | не влияет | 0,268 |
| 33 | Реконструкция КНС-19 по улице Суворова в Кировском административном округе города Омска с заменой насосного оборудования. Выполнение СМР | не влияет | 0 | не влияет | не влияет | 0,268 |
| 34 | Реконструкция КНС-11 по улице 12 Декабря с заменой насосного оборудования. Первый этап. Общестроительные работы. Выполнение ПИР, СМР | - | - | - | - | - |
| (п. 34 введен Постановлением Администрации города Омска от 11.10.2025 N 770-п) |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 9

к техническому заданию на корректировку

инвестиционной программы Акционерного

общества "ОмскВодоканал" по реконструкции,

модернизации и строительству объектов

централизованных систем холодного

водоснабжения и водоотведения

муниципального образования городской

округ город Омск Омской области

на 2025 - 2029 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по защите централизованных систем водоотведения

и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного

характера и террористических актов, по предотвращению

возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению

последствий чрезвычайных ситуаций

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации города Омска от 11.10.2025 N 770-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Мероприятия | Местоположение/ адрес | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция сетей напорной канализации Д=500 мм от канализационной насосной станции КНС-7 по бульвару Победы, дом 5 до улицы Жукова и до улицы Бульварной, дом 2 (две нитки), 2 этап (вторая нитка). Выполнение строительно-монтажных работ (далее - СМР) | Город Омск, бульвар Победы, дом 5 - улица Жукова - улица Бульварная, дом 2 | 2025 |
| 2 | Реконструкция самотечного коллектора Д=300 мм по улице Авиагородок на участке от канализационного колодца (далее - КК) Государственной информационной системы (далее - ГИС) КК ГИС 43410. Выполнение СМР | Город Омск, улица Авиагородок | 2025 |
| 3 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д=1000 мм от улицы Комкова по улицам Рокоссовского - 3-я Солнечная до улицы 3-я Любинская. Выполнение СМР | Город Омск, улица Комкова - улица Рокоссовского - улица 3-я Солнечная - улица 3-я Любинская | 2025 |
| 4 | Реконструкция канализационного коллектора Д=400 мм по улице Воровского на участке от КК ГИС 36647 до КК ГИС 36868. Выполнение СМР | Город Омск, улица Воровского | 2025 |
| 5 | Реконструкция канализационного коллектора Д=800 мм по улице Волгоградской на участке по улице Перелета от жилого дома N 12, корпус 1. Выполнение СМР | Город Омск, улица Волгоградская - улица Перелета | 2025 |
| 6 | Реконструкция канализационного коллектора Д=600 мм по улице Волгоградской на участке по улице Перелета от дома N 2 до дома N 4. Выполнение СМР | Город Омск, улица Волгоградская - улица Перелета | 2025 |
| 7 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д=800 мм по улице Мельничной. Выполнение СМР | Город Омск, улица Мельничная | 2025 |
| 8 | Реконструкция самотечного коллектора Д=600 мм по переулку 1-й Башенный - улице СибНИИСХоз от КК ГИС 2952 до КК ГИС 2980. Выполнение СМР | Город Омск, 1-й Башенный переулок - улица СибНИИСхоз | 2025 |
| 9 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д=900 мм по улице Иванова в районе улицы бульвар Победы, дом 1. Выполнение СМР | Город Омск, улица Иванова - бульвар Победы | 2025 |
| 10 | Реконструкция канализационного коллектора Д=600 мм по улице Индустриальная до проспекта Космический. Выполнение СМР | Город Омск, улица Индустриальная - проспект Космический | 2025 |
| 11 | Исключен. - Постановление Администрации города Омска от 11.10.2025 N 770-п |  |  |
| 12 | Реконструкция участка канализационного коллектора Д=2000 мм по улице Рокоссовского до улицы Комарова. Выполнение СМР | Город Омск, улица Рокоссовского - улица Комарова | 2025 |
| 13 | Реконструкция участка самотечного коллектора Д = 1000 мм по улице Новокирпичной - улице Кирова. Выполнение СМР | Город Омск, улица Новокирпичная - улица Кирова | 2025 - 2026 |
| (п. 13 в ред. Постановления Администрации города Омска от 11.10.2025 N 770-п) |  |  |  |
| 14 | Исключен. - Постановление Администрации города Омска от 11.10.2025 N 770-п |  |  |
| 15 | Реконструкция самотечного коллектора Д = 300 мм по улице Авиагородок на участке от КНС-11. Выполнение ПИР, СМР | Город Омск, улица Авиагородок | 2025 - 2026 |
| (п. 15 введен Постановлением Администрации города Омска от 11.10.2025 N 770-п) |  |  |  |
| 16 | Реконструкция самотечного коллектора Д = 300 мм по улице Авиагородок на участке от КК ГИС 58970 до КК ГИС 43415. Выполнение СМР | Город Омск, улица Авиагородок | 2025 |
| (п. 16 введен Постановлением Администрации города Омска от 11.10.2025 N 770-п) |  |  |  |
| 17 | Реконструкция участка самотечного коллектора Д = 800 мм по улице Карпинского до улицы Хлебной. Выполнение СМР | Город Омск, улица Карпинского - улица Хлебная | 2025 - 2026 |
| (п. 17 введен Постановлением Администрации города Омска от 11.10.2025 N 770-п) |  |  |  |
| 18 | Реконструкция самотечного коллектора Д = 1200 мм с заменой смотровых камер по улице Короленко. Выполнение СМР | Город Омск, улица Короленко | 2025 |
| (п. 18 введен Постановлением Администрации города Омска от 11.10.2025 N 770-п) |  |  |  |

- Приложение N 10

к техническому заданию на корректировку

инвестиционной программы Акционерного

общества "ОмскВодоканал" по реконструкции,

модернизации и строительству объектов

централизованных систем холодного

водоснабжения и водоотведения

муниципального образования городской

округ город Омск Омской области

на 2025 - 2029 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по защите централизованных систем водоотведения

и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного

характера и террористических актов, по предотвращению

возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению

последствий чрезвычайных ситуаций с указанием плановых

значений показателей надежности, качества и энергетической

эффективности объектов, которые должны быть достигнуты

в результате реализации таких мероприятий

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации города Омска от 11.10.2025 N 770-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Мероприятия | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 2025 - 2029 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения, % | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м |
| 1 | Реконструкция сетей напорной канализации Д=500 мм от канализационной насосной станции КНС-7 по бульвару Победы, дом 5 до улицы Жукова и до улицы Бульварной, дом 2 (две нитки), 2 этап (вторая нитка). Выполнение строительно-монтажных работ (далее - СМР) | 2,399 | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 2 | Реконструкция самотечного коллектора Д=300 мм по улице Авиагородок на участке от канализационного колодца (далее - КК) Государственной информационной системы (далее - ГИС) КК ГИС 43410. Выполнение СМР | 2,399 | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 3 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д=1000 мм от улицы Комкова по улицам Рокоссовского - 3-я Солнечная до улицы 3-я Любинская. Выполнение СМР | 2,399 | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 4 | Реконструкция канализационного коллектора Д=400 мм по улице Воровского на участке от КК ГИС 36647 до КК ГИС 36868. Выполнение СМР | 2,399 | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 5 | Реконструкция канализационного коллектора Д=800 мм по улице Волгоградской на участке по улице Перелета от жилого дома N 12, корпус 1. Выполнение СМР | 2,399 | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 6 | Реконструкция канализационного коллектора Д=600 мм по улице Волгоградской на участке по улице Перелета от дома N 2 до дома N 4. Выполнение СМР | 2,399 | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 7 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д=800 мм по улице Мельничной. Выполнение СМР | 2,399 | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 8 | Реконструкция самотечного коллектора Д=600 мм по переулку 1-й Башенный - улице СибНИИСХоз от КК ГИС 2952 до КК ГИС 2980. Выполнение СМР | 2,399 | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 9 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д=900 мм по улице Иванова в районе улицы бульвар Победы, дом 1. Выполнение СМР | 2,399 | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 10 | Реконструкция канализационного коллектора Д=600 мм по улице Индустриальная до проспекта Космический. Выполнение СМР | 2,399 | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 11 | Исключен. - Постановление Администрации города Омска от 11.10.2025 N 770-п |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция участка канализационного коллектора Д=2000 мм по улице Рокоссовского до улицы Комарова. Выполнение СМР | 2,399 | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 13 | Реконструкция участка самотечного коллектора Д=1000 мм по улице Новокирпичной - улице Кирова. Выполнение СМР | 2,399 | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 14 | Исключен. - Постановление Администрации города Омска от 11.10.2025 N 770-п |  |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкция самотечного коллектора Д = 300 мм по улице Авиагородок на участке от КНС-11. Выполнение ПИР, СМР | 2,399 | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| (п. 15 введен Постановлением Администрации города Омска от 11.10.2025 N 770-п) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция самотечного коллектора Д = 300 мм по улице Авиагородок на участке от КК ГИС 58970 до КК ГИС 43415. Выполнение СМР | 2,399 | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| (п. 16 введен Постановлением Администрации города Омска от 11.10.2025 N 770-п) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкция участка самотечного коллектора Д = 800 мм по улице Карпинского до улицы Хлебной. Выполнение СМР | 2,399 | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| (п. 17 введен Постановлением Администрации города Омска от 11.10.2025 N 770-п) |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Реконструкция самотечного коллектора Д = 1200 мм с заменой смотровых камер по улице Короленко. Выполнение СМР | 2,399 | 0 | не влияет | не влияет | не влияет |
| (п. 18 введен Постановлением Администрации города Омска от 11.10.2025 N 770-п) |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 11

к техническому заданию на корректировку

инвестиционной программы Акционерного

общества "ОмскВодоканал" по реконструкции,

модернизации и строительству объектов

централизованных систем холодного

водоснабжения и водоотведения

муниципального образования городской

округ город Омск Омской области

на 2025 - 2029 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, предусматривающих капитальные вложения

в объекты основных средств и нематериальные активы,

обусловленные необходимостью соблюдения обязательных

требований, установленных законодательством

Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности

в сфере холодного водоснабжения с использованием

централизованных систем водоснабжения

| N п/п | Мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение приборов и оборудования для лабораторного контроля, прочих приборов и оборудования, включая офисную технику, оргтехнику, а также программного обеспечения | 2026 |

- Приложение N 12

к техническому заданию на корректировку

инвестиционной программы Акционерного

общества "ОмскВодоканал" по реконструкции,

модернизации и строительству объектов

централизованных систем холодного

водоснабжения и водоотведения

муниципального образования городской

округ город Омск Омской области

на 2025 - 2029 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, предусматривающих капитальные вложения

в объекты основных средств и нематериальные активы,

обусловленные необходимостью соблюдения обязательных

требований, установленных законодательством

Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности

в сфере водоотведения с использованием централизованных

систем водоотведения

| N п/п | Мероприятия | Срок выполнения, год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение насосного и иного механического оборудования, средств автоматизации технологических процессов и контроля | 2025, 2029 |
| 2 | Приобретение технологического и энергетического оборудования, средств автоматизации технологических процессов и контроля | 2025, 2026, 2027, 2028 |
| 3 | Приобретение приборов и оборудования для лабораторного контроля, прочих приборов и оборудования, включая офисную технику, оргтехнику, а также программного обеспечения | 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 |
| 4 | Приобретение автотранспорта и спецтехники | 2025, 2026, 2028, 2029 |