Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 апреля 2012 г. N 553-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

И СТРОЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ)

ГРАЖДАН

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации города Омска от 10.06.2013 N 604-п, от 26.12.2018 N 1324-п)

В соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 "О противопожарном режиме", руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Омска, постановляю:

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 10.06.2013 N 604-п)

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан (далее - перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории города Омска, осуществить оснащение помещений и строений, находящихся в их собственности (пользовании), первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем согласно перечню.

3. Управлению информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации города Омска.

Исполняющий обязанности

Мэра города Омска

Т.А.Вижевитова

# Приложение

к постановлению Администрации города Омска

от 11 апреля 2012 г. N 553-п

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного

инвентаря для оснащения помещений и строений,

находящихся в собственности (пользовании) граждан

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации города Омска от 10.06.2013 N 604-п, от 26.12.2018 N 1324-п)

| N п/п | Наименование помещения, строения | Наименование первичного средства тушения пожаров и противопожарного инвентаря, нормы оснащения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Квартиры и комнаты в многоквартирном доме | - огнетушитель емкостью не менее 2 л (порошковый, углекислотный), 1 ед. на 100 кв.м общей площади помещений квартиры (комнаты), но не менее 1 ед. на квартиру; - пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода в соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 года N 180 "СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" |
| 2 | Жилые и садовые дома | - огнетушитель емкостью не менее 2 л (воздушно-пенный, водный, порошковый, углекислотный), 1 ед.; - емкость с водой объемом не менее 0,2 куб.м, 1 ед.; - ведро, 2 ед.; - лопата совковая, 1 ед.; - лопата штыковая, 1 ед.; - ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб.м, 1 ед. |
| (в ред. Постановления Администрации города Омска от 26.12.2018 N 1324-п) |
| 3 | Гаражи | - огнетушитель емкостью не менее 5 л (воздушно-пенный, водный, порошковый, углекислотный), 1 ед. на 1 машино-место; - асбестовое полотно размером не менее 1х1 м, 1 ед. на одно помещение; - буксирный трос, 1 ед. на 1 автомобиль (для индивидуальных гаражей), для гаражных кооперативов - 1 ед. на 10 автомобилей; - лопата совковая, 1 ед. на 1 помещение; - ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб.м, 1 ед. на 1 помещение |
| 4 | Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы и др.) | - огнетушитель емкостью не менее 2 л (воздушно-пенный, водный, порошковый, углекислотный), 1 ед. на 50 кв.м общей площади; - емкость с водой объемом не менее 0,2 куб.м, 1 ед.; - ведро, 2 ед.; - лопата совковая, 1 ед.; - лопата штыковая, 1 ед.; - ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб.м, 1 ед. |

Примечание:

- огнетушители рекомендуется размещать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м;

- асбестовое полотно рекомендуется хранить в металлических футлярах с крышками, периодически (не реже 1 раза в три месяца) просушивать и очищать от пыли;

- выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей для производственных и общественных помещений следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, площади, класса пожара горючих веществ и материалов в помещении в соответствии с требованиями приложений N N 5, 6 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 "О противопожарном режиме".

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 10.06.2013 N 604-п)

_______________