АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е   Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НА САДОВЫХ ИЛИ ОГОРОДНЫХ УЧАСТКАХ

2021 год

- Пожарная безопасность на садовом участке

Статистика предупреждает: примерно половина загораний приходится                               на весенний период. Впрочем, в первую очередь требования пожарной безопасности следует соблюдать самим владельцам.

Прежде всего, надо позаботиться о соблюдении всех строительных норм и правил. Разрывы между домиками должны быть не менее 15 метров. Постройки хозяйственного назначения на примыкающих участках целесообразно ставить                             в шахматном порядке и также с разрывами хотя бы в несколько метров. Особенно внимательно следует отнестись к противопожарным требованиям при устройстве отопления, в частности печей,— они становятся причиной каждого пятого пожара.

Чаще всего в садовом домике ставят небольшую отопительную печь. Разновидностей печей, плит и каминов много. Но важно, чтобы все они были сложены с учетом правил пожарной безопасности. На этот счет можно получить консультацию в инспекции или отделении Государственного пожарного надзора, находящейся поблизости. В снежную зиму крыша, чердак могут прогнуться и повредить дымовую трубу. Потому перед началом сезона все отопительные устройства следует тщательно проверить и отремонтировать. Помните: дымоходы и дымовые трубы нужно очищать от сажи через каждые два месяца. Правила пожарной безопасности запрещают переоборудование печей под газовое и жидкое топливо, а также устройство временных печей.

Для приготовления пищи удобнее и безопаснее пользоваться портативными газовыми плитами на баллонах.

Многие садоводы или огородники предпочитают иметь небольшую отдельную кухню с металлической печью на твердом топливе заводского исполнения. А вот костры на участках лучше не разводить, помня о том, что 33 процента пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем. Крайне тщательно следует отнестись к монтажу электросетей. Лучше всего доверить это специалистам. Ошибки                                   в устройстве электрооборудования чреваты бедой — из-за них происходит 
25 процентов пожаров на дачах.

На случай пожара или загорания необходимо иметь в удобном и доступном месте первичные средства пожаротушения: бочки с водой, ведро, приставную лестницу, топор и лопату. Как гласит народная мудрость: «Береженого бог бережет». Лучше всего иметь огнетушитель. Правления садоводческих или огороднических товариществ должно заранее предусмотреть быстрый сбор владельцев по тревоге. 
На садовых участках можно установить звуковые сигналы. Первичные средства пожаротушения на участках лучше располагать с наружной стороны домика. 
На стенах дач хорошо вывесить табличку с изображением инвентаря, с которым владелец должен явиться на тушение пожара.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого или огороднического товарищества граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее                        2 пожарных автомобилей). Надо позаботиться и о хорошем состоянии подъездных путей к садовому участку и, уж конечно, не перекрывать их запертыми шлагбаумами, как частенько делают садоводы, оберегая свой покой. К водоемам также надо проложить благоустроенные дороги с площадками размером 12х12 м для пожарного автомобиля.

ИНСТРУКЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для отдельных садовых участков или огородов, садоводческих 
или огороднических товариществ независимо от их ведомственной принадлежности и является обязательными для исполнения правлениями товариществ и владельцами садовых участков и огородов.

Требования пожарной безопасности для размещенных на территории садоводческих или огороднических товариществ предприятий торговли, бытового обслуживания, складских помещений, индивидуальных гаражей и др. определяются соответствующими правилами и инструкциями.

1.2. Правления организуют изучение членами товариществ настоящей инструкции и контроль за ее соблюдением, а также выполнение технических 
и организационных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности садовых участков и огородов.

1.3. Члены садоводческих товариществ, а также владельцы дач обязаны знать                                  и соблюдать требования настоящей инструкции.

1.4. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности на территории товариществ и кооперативов, в зданиях и сооружениях общественного пользования   возлагается на их председателей, а на участках с находящимися на них постройками - на членов товариществ и владельцев дач.

1.5. Председатели правлений обязаны:

1.5.1. Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности;
провести инструктаж о мерах пожарной безопасности с членами садоводческого 
или огороднического товарищества под роспись. Обеспечить изучение 
и выполнение настоящей инструкции всеми владельцами участков, членами кооперативов и товариществ.

1.5.2. Обеспечить своевременную очистку территории садоводческого 
или огороднического товарищества от мусора, опавших листьев, сухой травы.

1.5.3. Периодически не менее 2 раз в квартал проверять: содержание пожарной безопасности садовых участков, противопожарного водоснабжения, порядок несения служб сторожами, исправность средств связи. Обеспечить наличие                         и исправность на территории садоводческого или огороднического товарищества 
первичных средств пожаротушения. Принимать меры к устранению выявленных нарушений.

1.5.4. Предусмотреть не менее двух въездов на территорию садоводческого 
или огороднического товарищества с шириной ворот не менее 4,5 м. Обеспечить беспрепятственный подъезд и въезд специальной техники на территорию садоводческого или огороднического товарищества через эти ворота.

1.5.5. Следить за исправностью дорог на территории садоводческого 
или огороднического товарищества, своевременно производить очистку от снега основных проездов и переулков, а также подъездов к пожарным водоемам 
и гидрантам. Обеспечить подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам свободными и в исправном состоянии. Не допускать загромождения основных проездов, переулков и проезжей части дорог.

1.5.6. Обеспечить садоводческое или огородническое товарищество для целей пожаротушения переносной пожарной мотопомпой. Предусмотреть наличие помещения для хранения переносной мотопомпы и противопожарного инвентаря 
с площадью не менее 10 м2 с несгораемыми стенами.

1.5.7. Обеспечить садоводческое или огородническое товарищество запасом воды (пожарный водоем) для целей пожаротушения объемом не менее 25м3. Выполнить у пожарного водоема подъезд с площадкой (пирсом) размерами 12 х 12 м. Установить соответствующие указатели у водоисточников, а так же 
по направлению движения к ним.

1.5.8. Установить для каждого садового участка противопожарный инвентарь,             с которым члены товариществ должны прибывать на тушение пожара.

1.5.9. Обеспечить своевременное проведение профилактических осмотров                          и планово-предупредительный ремонт электроустановок, своевременное устранение нарушений "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей",   могущих привести к пожарам и загораниям.

1.6. Члены садоводческого или огороднического товарищества, владельцы садовых участков и огородов обязаны:

1.6.1. Знать и соблюдать правила пожарной безопасности на участках, в домах, хозяйственных постройках.

1.6.2. Обеспечить своевременную очистку участков от мусора, опавших листьев, сухой травы.

1.6.3. Расположить временные строения (вагончики, контейнеры, хоз. постройки) от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м.

1.6.4. Не допускать разведение костров, сжигание отходов на расстоянии ближе 50 м от зданий и сооружений.

1.6.5. Не допускать хранение в дачных домах ЛВЖ и ГЖ в объеме более 10 л,                         а так же хранение баллонов с горючими газами.

1.6.6. Установить газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов вне зданий в пристройках, шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входа в здание.

1.6.7. Обеспечить при закрытии дач и садовых домиков на длительное время обесточивание электросети, плотное закрытие вентилей баллонов с газом, обеспечить каждый участок (строение) емкостью (бочкой) с водой                           или огнетушителем.

1.6.8. Иметь в постоянной готовности средства пожаротушения (бочку с водой и ведро),  а также инвентарь, с которым они должны являться на тушение пожара.

1.6.9. Содержать в исправном состоянии электрические, электробытовые, газовые и керосиновые приборы, печи и соблюдать меры предосторожности                            при их эксплуатации.

1.6.10. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие газовые плитки, керогазы, керосинки, топящиеся печи                                          и не поручать наблюдение за ними малолетним детям. Строго пресекать шалость детей с огнем.

1.6.11. При возникновении пожара вызвать пожарную команду и принять меры к тушению пожара первичными средствами.

1.7. Правлениями в каждом садоводческом или огородническом товариществе, с учетом финансовых возможностей организуется пожарно-сторожевая охрана (ПСО), в кооперативах с количеством участков до 300 обязанности начальника ПСО могут возлагаться на одного из членов правления.

Боевой пожарный расчет ПСО комплектуется на добровольных началах                           из числа членов садоводческого или огороднического товарищества, на которых возлагается поддержание в работоспособном состоянии средств пожаротушения 
и ликвидации возникающих пожаров.

1.8. В садоводческом или огородническом товариществе должен быть определен порядок сбора членов ПСО, пожарного боевого расчета на случай пожара.

1.9. В пожароопасный период в садоводческом или огородническом товариществе, расположенных в хвойных лесных массивах, на торфяниках 
и бывших торфоразработках, устанавливается патрулирование членов таких товариществ.

1.10. Председатели правлений и члены садоводческих или огороднических товариществ, виновные в нарушении настоящей инструкции вне зависимости 
от характера нарушения и их последствий, несут ответственность в установленном законом порядке.

2. Основные требования пожарной безопасности

2.1. Содержание территории.

2.1.1. Территория садоводческого или огороднического товарищества должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора                               и других отходов.

2.1.2. Дороги, ведущие к садоводческому или огородническому товариществу, должны иметь твердое покрытие. Проезды и подъезды к садовым участкам, огородам и пожарным водоисточникам должны быть всегда свободными.

Противопожарные разрывы между строениями не разрешается использовать                           для складирования горючих материалов.

2.1.3. Садоводческие или огороднические товарищества должны иметь пожарные водоемы емкостью не менее 25 кубических метров. Водонапорные башни на территории садоводческого или огороднического товарищества должны иметь приспособления для забора воды пожарными автомобилями.

2.1.4. На территории садоводческого или огороднического товарищества должны быть:

2.1.4.1. Звуковые сигналы (колокол, рельс и т.п.) для оповещения людей                       на случай возникновения пожара.

2.1.4.2. У въезда на территорию садоводческого или огороднического товарищества указатель с наименованием товарищества и план-схема расположения естественных и искусственных водоисточников (водонапорных башен).

2.1.5. На территории товариществ запрещается:

2.1.5.1. Разводить костры и выбрасывать незатушенный уголь вблизи строений.

2.1.5.2. Организовывать свалки горючих отходов.

2.2. Содержание домиков, подсобных строений и зданий общего пользования.

2.2.1. Окна чердаков должны быть остеклены и закрыты.

2.2.2. На территории садового участка или огорода и в садовых домиках запрещается:

2.2.2.1. Хранить более 10 л легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Хранение ЛВЖ и ГЖ разрешается в хозблоках в металлической плотно закрывающейся таре.

2.2.2.2. Производить электрогазосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места сварочных работ первичными средствами пожаротушения. После завершения сварочных работ  необходимо тщательно проверить прилегающие к  месту их проведения  конструкции, предметы, чтобы исключить возможность их загорания, организовать дежурство.

2.2.2.3. Заправлять керосинки, примусы и керогазы бензином и тракторным керосином, а также применять для освещения открытый огонь при заправке                              этих приборов.

2.2.2.4. Курить и пользоваться открытым огнем на чердаке, а также в местах  хранения горючих материалов (кладовых, подсобных и т.п. помещениях).

2.2.3. В случае обнаружения запаха газа необходимо перекрыть газовые коммуникации и проветрить помещения. При этом запрещается пользоваться открытым огнем, зажигать свет, включать электроприборы.

2.2.4. Газовые баллоны емкостью более 10 литров должны быть расположены             в несгораемом шкафу у наружной стены.

3. Электроустановки, электрические сети и освещение

3.1. Электроустановки и электрические сети в домах и подсобных строениях должны отвечать требованиям действующих правил технической эксплуатации электроустановок потребителей "Правил устройства электроустановок".

3.2. В каждом садоводческом или огородническом товариществе из состава правления должно быть назначено лицо, обеспечивающее контроль 
за эксплуатацией и техническим состоянием электроустановок и электросетей 
на территории кооператива и товарищества.

3.3. Монтаж электроустановок и электросетей должен производиться только квалифицированными лицами (электромонтерами).

3.4. Все электроустановки должны иметь защиту от токов короткого замыкания и других отклонения от нормальных режимов, могущих привести                              к пожарам и загораниям.

Для отключения электрических сетей в случае пожара на группу садовых   домиков, квартал должны быть предусмотрены отключающие аппараты.

3.5. При эксплуатации электроустановок запрещается:

3.5.1. Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией                                     и неисправными электроприборами, применять электронагревательные приборы                   без специальных несгораемых подставок.

3.5.2. Прокладывать плоские электропровода с пластмассовой изоляцией                           в не отапливаемых помещениях и по сгораемому оборудованию без асбестовой подкладки.

3.5.3. Завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и ниток, подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах, обертывать лампочки бумагой или нитью.

3.5.4. Пользоваться временно проложенными участками электропроводки (времянками).

3.6. При закрытии дач и садовых домиков на длительное время электросеть должна быть обесточена на вводе.

3.7. Настенные керосиновые лампы должны иметь металлические отражатели и надежное крепление. Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря                         до сгораемого или трудно сгораемого потолка должно быть не менее 70 см, а от   лампы или фонаря до сгораемых или трудносгораемых стен - не менее 20 см.

4. Отопление

4.1. В садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твердом топливе.

4.2. Перед началом отопительного сезона все печи должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.

4.3. Для отвода дыма следует применять строго вертикальные дымовые трубы  без уступов. Толщина стенок дымовых каналов из кирпича должна быть не менее 120 мм.

4.4. Для защиты пола, стен и перегородок от возгорания следует предусматривать:

- на сгораемом и трудно сгораемом полу под топочной дверкой металлический лист размером 0,7 х 0,5 м, длинной стороной вдоль печи;

- изоляцию сгораемой стены или перегородки, примыкающей углом к фронту печи,  штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом  по асбестовому картону толщиной 8 мм, на высоту от пола до уровня 0,25 см выше верха топочной дверки.

4.5. Под каркасными печами и кухонными плитами на металлических ножках на сгораемом полу необходимо предусматривать укладку асбестового картона  толщиной 10 мм и листа кровельной стали. Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм.

4.6. Расстояние от топливного отверстия печи от мебели, постели и других сгораемых предметов должно быть не менее 1,25 м.

4.7. В местах пересечения дымовой трубы (дымохода) сгораемых                                    или трудносгораемых конструкций должны устанавливаться разделки. Расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемых конструкций должно быть не менее 38 см, до трудносгораемых - 25 см. На чердаках дымовые трубы должны быть побелены.

4.8. Поверхность отопительных приборов и дымоходов должны систематически очищаться от пыли и других горючих отходов.

4.9. Запрещается:

4.9.1. Пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий.

4.9.2. применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

4.9.3. Перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие материалы                  на печах и возле них.

4.9.4. Топить углем печи, не приспособленные для этого.

4.9.5. Устанавливать печи в мансардных помещениях.

4.9.6. Устанавливать на дымовых трубах зонты и дефекторы.

4.9.7. Применять для топки печей дрова,  длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверцами.

4.9.8. Топка печей в летний пожароопасных период.

4.9.9. Использовать для дымовых труб керамические, асбестоцементные                        и металлические трубы.

5. Средства пожаротушения

5.1. На территории садоводческого или огороднического товарищества должны быть запасы воды для целей пожаротушения. У водоисточников, предназначенных для целей пожаротушения, должны быть оборудованы площадки для установки пожарных автомобилей и мотопомп.

5.2. Пожарные гидранты и резервуары на зимний период времени должны утепляться, а водоемы оборудоваться незамерзающими прорубями.

5.3. Кооперативы с количеством участков до 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную мотопомпу, с количеством участков от 300 до 1000 - прицепную мотопомпу, с количеством свыше 1000 - не менее двух прицепных мотопомп. Для их хранения должно быть построено специальное помещение.                                В соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого 
или огороднического товарищества граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, 
с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

5.4. На территории кооператива должны быть установлены пожарные посты -  щиты с набором противопожарного инвентаря (огнетушители, ведра, бочки с водой,  лопаты и т.п.) из расчета один поста на каждые 20 участков. С наступлением минусовой температуры огнетушители следует размещать в отапливаемых помещениях.

5.5. На системах водопровода (диаметром 100 и более мм), используемых                                     в летнее время, должны быть предусмотрены на каждые 120 м приспособления                        для забора воды пожарной техникой в случае пожара.

6. Действия на случай пожара

6.1. Члены садоводческого или огороднического товарищества при обнаружении пожара обязаны:

-  немедленно поднять пожарную тревогу, сообщить в пожарную охрану                              с указанием точного адреса пожара, собрать ПСО;

-  до прибытия пожарной помощи принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению пожара.

В ликвидации пожара обязаны принимать участие все члены товарищества                      и совершеннолетние члены их семей.

6.2. По прибытии подразделений пожарной охраны и до полной ликвидации пожара члены правления и ПСО поступают в распоряжение старшего руководителя подразделения пожарной охраны.

После ликвидации пожара правление обязано обеспечить охрану места пожара. Председатель правления (другой член правления или замещающий председателя) обязан в течение суток сообщить о происшедшем пожаре в местный орган   госпожнадзора, а по застрахованным строениям в страховую компанию.

6.3. Каждый факт происшедшего пожара должен быть рассмотрен на общем собрании с обсуждением обстоятельств возникновения и развития пожара                                     с принятием необходимых профилактических мер.

Примечание:

У сторожа садоводческого или огороднического товарищества должна быть вывешена табличка с указанием точного адреса местонахождения двух ближайших телефонов и адресом  ближайшей пожарной части или ДПД с выездной пожарной техникой. Сторож должен быть обеспечен телефоном сотовой мобильной связи. Вызов пожарной охраны через сотового оператора осуществляется по номеру «101», «112».

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Требования СП 09.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»

Количество, тип огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливают исходя из категории защищаемого помещения, величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов, характера возможного их взаимодействия с ОТВ, размеров защищаемого объекта и т.д (п. 395 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)

Расчет необходимого количества огнетушителей следует вести 
по каждому помещению и объекту отдельно.

Определение необходимого количества огнетушителей для защиты конкретного объекта производят по приложению №1 и №2 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п. 397 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер и специальный паспорт. Учет проверки наличия и состояния огнетушителей следует вести в журнале по рекомендуемой форме приложение Г  СП 09.13130.2009  (п. 407 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)

Все огнетушители в своем составе имеют вещество, которым тушится пожар. Под ним понимается вещество, обладающее физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия для прекращения горения.

Наиболее распространенные и применяемые огнетушители, подразделяются на:

Порошковые (ОП):

В зависимости от заряда порошковые огнетушители применяют для тушения пожаров классов АВСЕ, ВСЕ или класса D.

Слой порошка на поверхности горения препятствует испарению                      и образованию горючих смесей. Основными компонентами порошков являются бикарбонат натрия, аммофос и др. Огнетушитель можно эксплуатировать                         при температуре от -40°С до +50°С. Масса заряда от 2 до 100 кг.                                   Масса заряженного огнетушителя от 3,6 до 150 кг.

Порошковыми огнетушителями запрещается (без проведения предварительных испытаний по ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017) тушить электрооборудование, находящееся под напряжением выше 1000 В.

При использовании порошковых огнетушителей для тушения электрооборудования под напряжением до 1000 В необходимо соблюдать безопасное расстояние от распыляющего сопла и корпуса огнетушителя до токоведущих частей в соответствии с рекомендациями производителя огнетушителей.

Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (некоторые виды электронного оборудования, электрические машины коллекторного типа и т.д.).

Порошковые огнетушители из-за высокой запыленности во время их работы и, как следствие, резко ухудшающейся видимости очага пожара и путей эвакуации, а также раздражающего действия порошка на органы дыхания не рекомендуется применять в помещениях малого объема (менее 40 м).

Углекислотные (ОУ) с зарядом двуокиси углерода. В настоящее время широко используются ручные углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 вместимостью стальных баллонов соответственно 2,5,8 литров. Огнетушители заполняют сжиженным углекислым газом. Углекислота при выпуске из баллона превращается в газ и частично в снежные хлопья с температурой -78°С, мгновенно испаряется, увеличиваясь при этом в объеме в 400-500 раз. Углекислый газ, обволакивая очаг огня, поглощает значительное количество теплоты необходимой для горения, и прекращает доступ воздуха в зону горения. В результате недостатка кислорода огонь гаснет. Углекислотные огнетушители применяют для тушения очагов  начинающихся пожаров                            в электроустановках, двигателях внутреннего сгорания, а также для тушения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на небольших площадках.

На защищаемом объекте допускается использовать огнетушители, прошедшие сертификацию в установленном порядке.

При наличии рядом нескольких небольших помещений одной категории пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определяют                           с учетом суммарной площади этих помещений.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное 
за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.

Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте 
в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.

Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя определяется требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», оно не должно превышать 20м для общественных зданий                                    и сооружений.

Пусковое (запорно-пусковое) устройство огнетушителей и дверцы шкафа                       (в случае их размещения в шкафу) должны быть опломбированы.

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания                             и перезарядку огнетушителей.

Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства.

Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения 
или если величина утечки газового огнетушащего вещества (ОТВ) 
или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение, но не реже сроков, указанных в таблице 1. Сроки перезарядки огнетушителей зависят 
от условий их эксплуатации и от вида используемого ОТВ.

Т а б л и ц а 1 — Сроки проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей

| Вид используемого ОТВ | Срок (не реже) |  |
| --- | --- | --- |
|  | проверки параметров ОТВ | перезарядки огнетушителя |
| Вода, вода с добавками | 1 раз в год | 1 раз в год* |
| Пена | 1 раз в год | 1 раз в год* |
| Порошок | 1раз в год (выборочно) | 1 раз в 5 лет |
| Углекислота (диоксид углерода) | взвешиванием 1 раз в год | 1 раз в 5 лет |
| Хладон | взвешиванием 1 раз в год | 1 раз в 5 лет |
| * Огнетушители с многокомпонентным стабилизированным зарядом на основе углеводородного или фтор-содержащего пенообразователя, а также огнетушители, внутренняя поверхность корпуса которых защищена полимерным или эпоксидным покрытием или корпус огнетушителя изготовлен из нержавеющей стали, должны проверяться и перезаряжаться с периодичностью, рекомендованной фирмой — изготовителем огнетушителей. |  |  |

Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания 
или перезарядки из эксплуатации должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

Корпуса углекислотных огнетушителей подвергают испытанию гидростатическим давлением не реже одного раза в 5 лет. Величину испытательного давления определяют в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

О проведенном техническом обслуживании делается отметка в паспорте, на корпусе огнетушителя (с помощью этикетки или бирки, этикетка должна содержать информацию, приведенную в таблице 2)  и производится запись в специальном журнале.

Таблица 2 - Содержание этикетки

| Вид технического обслуживания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Осмотр огнетушителя (проверен изнутри, снаружи) /дата: месяц, год/ | Проверка качества ОТВ /дата/; перезарядка ОТВ /марка ОТВ, дата перезарядки/ |  | Гидравлическое (пневматическое) испытание /дата проведения, величина испытательного давления/ |
| Организация, проводившая техническое обслуживание; фамилия специалиста |  | Дата проведения следующего испытания огнетушителя |  |

Для применения огнетушителя по назначению необходимо:

Проверить по  манометру (индикатору)                                             Выдернуть чеку

наличие      давления в огнетушителе

Нажать рычаг пожара                                                                        Направить струю огнетушащего вещества

на очаг пожара возгорания

ПОЖАРНЫЕ  ЩИТЫ

Пожарные щиты предназначены для концентрации и размещения в определенном месте ручных огнетушителей, немеханизированного пожарного инвентаря                                   и инструмента, применяемого при ликвидации загорании на объектах.

Крепление средств пожаротушения и инвентаря на щитах должно обеспечивать быстрое их снятие без специальных приспособлений или инструмента.